|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do renowacji metodami bezwykopowymi** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Ulica** | **Istniejąca średnica** | **Długość** | **Metoda** | **Uwagi** | **Ilość studni do renowacji** | **Mapa poglądowa** |
| 1 | Rzeczna | 500 | 700 | rękaw UV |  | 16 |  |
| 2 | Rondo | 200 | 370 | rękaw filc lub UV |  | 12 |  |
| 3 | Bojanowskiego | 200 | 257 | rękaw filc lub UV |  | 10 |  |
| 4 | Wielopolska | 200 | 200 | cracking | Średnica planowana 300 | 8 |  |
| 5 | Matejki wzdłuż bl. 13, 21, 20 | 200 | 254 | rękaw filc lub UV |  | 11 |  |
| 6 | Matejki wzdłuż bl. 8, 7, 6, 6a | 200 | 220 | rękaw filc lub UV |  | 12 |  |
| 7 | Łysogórska | 200 | 202 | rękaw filc lub UV |  | 7 |  |
| 8 | Legionów | 200 | 154 | rękaw filc lub UV |  | 7 |  |
| 9 | Szaley Groele | 200 | 242 | rękaw filc lub UV |  | 11 |  |
| 10 | Sobieskiego | 200 | 94 | rękaw filc lub UV |  | 5 |  |
| 11 | Cmentarna / Świętosława | 250 | 112 | rękaw filc lub UV |  | 5 |  |
| 12 | Strumskiego | 250 | 267 | rękaw filc lub UV |  | 14 |  |
| 13 | Leśna | 200 | 155 | rękaw filc lub UV | Drzewa | 6 |  |
| 14 | Rzeszowska | 200 | 475 | cracking | Średnica planowana 300 | 16 |  |
| 15 | Łąkowa / Mościckiego | 500 | 320 | rękaw UV |  | 10 |  |
| 16 | Rynek do Kościuszki | 200 | 254 | rękaw filc lub UV |  | 13 |  |
| 17 | Żuławskiego | 200 | 129 | rękaw filc lub UV |  | 11 |  |
| 18 | Grunwaldzka | 200 | 378 | rękaw filc lub UV |  | 9 |  |
| 19 | Wielopolska wzdłuż bud. 53 do 67 | 200 | 233 | rękaw filc lub UV |  | 12 |  |
| 20 | Cmentarna przy blokach Rzeszowska 77, 79 | 200 i 250 | 145 | rękaw filc lub UV | Dn200, l=15; DN250, l=130 | 6 |  |
| 21 | Świętosława od nr 1 do Puszkina | 250 i 300 | 480 | rękaw filc lub UV | DN250, l=117;DN300, l=363 | 15 |  |
| 22 | Karłowicza | 200 | 164 | rękaw filc lub UV |  | 9 |  |
| 23 | Ogrodowa/Batorego | 200 | 240 | rękaw filc lub UV |  | 12 |  |
| 24 | Park Skarbka Borowskiego | 200 | 242 | rękaw filc lub UV |  | 8 |  |
| 25 | Konarskiego/Głowackiego | 200 | 201 | rękaw filc lub UV |  | 8 |  |
|  |  | **Suma** | **6 488** |  |  | **253** |  |